医学影像技术专业毕业考核方案

医学技术系

二〇一八年三月

医学影像技术专业毕业考核方案

一、考核目的

毕业考核是检验学生在校学习的终结性考核，学生通过在校的理论学习和临床实习，完成了教学大纲规定的学习内容。医学影像技术专业制定毕业考核大纲，全面考核学生的知识掌握程度及临床实践能力，是学生毕业前的关键考核。

二、考核人数

| 专业 | 实习班级 | 人数 | 总人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医学影像技术 | 15级专科影像技术1班 | 108 | 377 |
|  | 15级专科影像技术2班 | 68 |  |
|  | 15级专科影像技术3班 | 51 |  |
|  | 15级对口影像技术班 | 93 |  |
|  | 15级对外影像技术班 | 57 |  |

三、考核时间

2018年4月14日下午15:00理论考核，采用手机终端在线考核，考试时段和地点：见现场考场安排。

2018年4月16日全天技能考核。

四、考核地点

理论考核：3号教学楼，技能考核：2号教学楼1楼影像实训室、3号教学楼3楼影像实训室。

五、监考教师

崔军胜、王帅、李杨、岳若蒙、张涛老师负责影像检查技术项目考核，蒋蕾、樊冰老师负责影像诊断项目考核，李拓、董莹、常淑香老师负责B超项目考核。计划邀请行业专家蒋烈夫、郭洪斌、冯玉生、刘玉森等参与。

五、考核办法

结合医学影像技术专业的具体情况，参照职业资格等级考试内容制定考核内容。考核内容分理论、技能两部分。理论考核又分实习总结报告和理论知识考核两部分，实习总结报告字数不少于3000字，占毕业考核10%（实习总结报告在4月8日前以班为单位上交），理论知识考核占毕业考核40%; 技能考核内容为综合技能操作，拟定5个技能操作项目和2个阅片项目。技能考核占毕业考核50%。考核时，每门课程学生抽取1项技能项目进行实际操作，并逐个进行阅片考核，考核老师按照操作项目考核评分标准逐一进行现场考评。

六、考核内容及评价标准

1.考核内容

理论部分共占40分，理论考核参照职业资格等级考试内容制定考核内容，200道单选题，满分为100分，答题时间100分钟。学生必须完成“毕业生实习总结报告”一份，占10分，报告格式、内容按照系要求完成；技能考核部分占50分，专业技能考核包括医学影像检查技术、医学影像诊断、超声诊断与技术3门专业课程内容，共5个技能项目和2个阅片项目。考核项目内容见“医学影像技术专业毕业生技能考核项目表”。

医学影像技术专业毕业生技能考核项目表

| 序号 | 考核项目 | 考核地点 | 专业教师 | 附院专家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胸部正位摄影 | 2号教学楼影像技术实训室 | 崔军胜、王帅、李杨、张涛、岳若蒙 | 郭红斌 |
| 2 | 腰椎前后位摄影 | 2号教学楼影像技术实训室 | 崔军胜、王帅、李杨、张涛、岳若蒙 | 郭红斌 |
| 3 | 腰椎侧位摄影 | 2号教学楼影像技术实训室 | 崔军胜、王帅、李杨、张涛、岳若蒙 | 郭红斌 |
| 4 | 肝、胆、脾超声检查 | 3号教学楼超声实训室 | 李拓、董莹、常淑香 | 刘玉森 |
| 5 | 双肾、输尿管、膀胱超声检查 | 3号教学楼超声实训室 | 李拓、董莹、常淑香 | 刘玉森 |
| 6 | 影像诊断阅片 | 3号教学楼影像诊断实训室 | 蒋蕾、樊冰 | 蒋烈夫、冯玉生 |

医学影像技术专业毕业技能综合考核项目与评分标准

代号：L-001 项目名称：胸部正位摄影操作及评分标注

班级　　　　　姓名　　　　　学号　　　     得分

| 项目总分 | 考核内容 | 分值 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准备质量标准（20分） | 1. 详细阅读申请单，核对病人姓名，明确摄影部位，选择摄影技术方式 | 6分 | 未作全扣 |  |
|  | 2.接通电源，开机，调电源电压,观察电源电压表一定要指示在正常范围内 | 6分 | 缺一项扣2分 |  |
|  | 3. 选择相应规格胶片（14×14英寸）在暗室内将选择好的胶片装入暗盒（或选择14×14英寸IP板） | 4分 | 不符合要求扣4分 |  |
|  | 4.清除被检者体表异物 | 4分 | 未作全扣 |  |
| 操作质量标准（70） | 1. 将标记好的铅字反贴于暗盒边缘（横贴于暗盒左或右上角），将暗盒（IP板）装入立式摄影架内 | 5分 | 未作全扣 |  |
|  | 2. 移动X线管，如观察胸廓、肺部、纵隔及膈肌等部病变将焦-片距置于150--180cm处 | 5分 | 不符合要求全扣 |  |
|  | 3调整中心线及照射野，使纵轴中心线对准摄影架中心，照射野大小符合14×14英寸 | 6分 | 不符合要求全扣 |  |
|  | 4. 被检者面向摄片架站立，双足分开与肩同宽。 | 6分 | 不符合要求全扣 |  |
|  | 5.前胸紧贴暗盒，身体正中矢状线对暗盒中线，正中矢状面垂直于暗盒。 | 6分 | 不符合要求全扣 |  |
|  | 6.下颌置于暗盒上缘，胶片上缘超出肩部软组织3cm | 6分 | 不符合要求全扣 |  |
|  | 7.中心线对准第6胸椎，检查心脏中心线经第7胸椎垂直于暗盒投射 | 6分 | 不符合要求全扣 |  |
|  | 8.双臂内旋，手背放于髋部，两肘尽量内旋。双肩下垂。 | 6分 | 不符合要求全扣 |  |
|  | 9.第7颈椎至第1腰椎以及两侧胸壁包括在胶片内 | 3分 | 不符合要求全扣 |  |
|  | 10. 根据摄影因素，选择合适曝光条件：65—75Kv 15—20mAs | 5分 | 不符合要求全扣 |  |
|  | 11. 曝光前，观察被检者体位，嘱被检者深吸气后屏气 | 5分 | 不符合要求全扣 |  |
|  | 12. 按手闸曝光，曝光期间观察毫安表指示或者观察曝光指示灯是否正常 | 6分 | 缺一项扣2分 |  |
|  | 13. 曝光结束注意记录摄影条件，将暗盒取出送入暗室冲洗 | 5分 | 不符合要求全扣 |  |
| 图像后处理及存储质量标准10分） | 1. 在暗室中将胶片进行显影处理，停显、漂洗后置定影槽，定影20～30min，水洗30min，干燥处理（口述即可）。 | 3分 | 根据情况酌情扣分 |  |
|  | 2.在CR影像读取系统计算机中录入被检者的基本信息后进入部位选择界面，点击被检体位所对应部位按钮，然后点击“OK"键，返回原界面。 | 2分 | 不符合要求全扣 |  |
|  | 3.用条码扫描器对IP盒的条码窗口进行扫描。将扫描后的IP盒插入扫描主机，读取已记录的影像信息。 | 1分 | 不符合要求全扣 |  |
|  | 4.通过计算机对已获取图像进行后处理。根据需要对处理后的图像进行裁切，并进行单幅或多幅排版显示。 | 2分 | 根据情况酌情扣分 |  |
|  | 5.确认存储、传输或打印照片。 | 1分 | 未作扣1分 |  |

主考老师　　　　　　考核时间

代号：L-002 项目名称：腰椎前后位摄影操作及评分标注

班级　　　　　姓名　　　　　学号　　　     得分

| 项目总分 | 考核内容 | 分值 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准备质量标准（20分） | 1. 详细阅读申请单，核对病人姓名，明确摄影部位，选择摄影技术方式 | 6分 | 未作全扣 |  |
|  | 2.接通电源，开机，调电源电压,观察电源电压表一定要指示在正常范围内 | 6分 | 缺一项扣2分 |  |
|  | 3.选择相应规格胶片（6×15英寸）在暗室内将选择好的胶片装入暗盒。 | 4分 | 不符合要求扣4分 |  |
|  | 4.清除被检者体表异物 | 4分 | 未作全扣 |  |
| 操作质量标准（70） | 1. 将标记好的铅字反贴于暗盒边缘，移动X线管，将焦-片距置于90cm处 | 7分 | 未作全扣 |  |
|  | 2.将X线中心线对准床下滤线栅中心， 调整照射野，使照射野大小符合6×15英寸，暗盒置于摄影床下暗盒托盘内 | 10分 | 缺一项扣5分 |  |
|  | 3. 被检者仰卧于摄影床上，测量腰部前后径。 | 3分 | 未作全扣 |  |
|  | 4.双侧髋关节及膝关节弯曲，双足踏于床面，使腰部贴近床面。 | 8分 | 缺一项扣4分 |  |
|  | 5.身体正中矢状线对正于床面中线；正中矢状面垂直于床面；下部胸椎和上部腰骶椎包括在片内 | 8分 | 不符合要求全扣 |  |
|  | 6. 中心线对准脐上3cm处，垂直于床面入射。 | 8分 | 未作全扣 |  |
|  | 7. 根据摄影因素，选择合适曝光条件：70—80Kv、40—45mAs | 8分 | 不符合要求全扣 |  |
|  | 8. 曝光前，观察被检者体位，嘱被检者身体保持静止并深呼气屏气 | 5分 | 不符合要求全扣 |  |
|  | 9. 按手闸曝光，曝光期间观察毫安表指示或者观察曝光指示灯是否正常 | 6分 | 缺一项扣3分 |  |
|  | 10. 曝光结束注意记录摄影条件，将暗盒取出送入暗室冲洗 | 5分 | 不符合要求全扣 |  |
| 图像后处理及存储质量标准10分） | 1. 在暗室中将胶片进行显影处理，停显、漂洗后置定影槽，定影20～30min，水洗30min，干燥处理（口述即可）。 | 3分 | 根据情况酌情扣分 |  |
|  | 2.在CR影像读取系统计算机中录入被检者的基本信息后进入部位选择界面，点击被检体位所对应部位按钮，然后点击“OK"键，返回原界面。 | 2分 | 不符合要求全扣 |  |
|  | 3.用条码扫描器对IP盒的条码窗口进行扫描。将扫描后的IP盒插入扫描主机，读取已记录的影像信息。 | 1分 | 不符合要求全扣 |  |
|  | 4.通过计算机对已获取图像进行后处理。根据需要对处理后的图像进行裁切，并进行单幅或多幅排版显示。 | 2分 | 根据情况酌情扣分 |  |
|  | 5.确认存储、传输或打印照片。 | 1分 | 未作扣1分 |  |

主考老师　　　　　　考核时间

代号：L-003 项目名称：腰椎侧位摄影操作及评分标注

班级　　　　　姓名　　　　　学号　　　     得分

| 项目总分 | 考核内容 | 分值 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准备质量标准（20分） | 1. 详细阅读申请单，核对病人姓名，明确摄影部位，选择摄影技术方式 | 6分 | 未作全扣 |  |
|  | 2.接通电源，开机，调电源电压,观察电源电压表一定要指示在正常范围内 | 6分 | 缺一项扣2分 |  |
|  | 3.选择相应规格胶片（6×15英寸）在暗室内将选择好的胶片装入暗盒。 | 4分 | 不符合要求扣4分 |  |
|  | 4.清除被检者体表异物 | 4分 | 未作全扣 |  |
| 操作质量标准（70） | 1. 将标记好的铅字反贴于暗盒边缘，移动X线管，将焦-片距置于90cm处 | 7分 | 未作全扣 |  |
|  | 2.将X线中心线对准床下滤线栅中心， 调整照射野，使照射野大小符合6×15英寸，暗盒置于摄影床下暗盒托盘内 | 10分 | 缺一项扣5分 |  |
|  | 3. 被检者侧卧于摄影床上，测量腰部左右径；两臂上举抱头，双下肢弯曲 | 3分 | 未作全扣 |  |
|  | 4. 身体冠状面垂直床面，正中矢状面平行于床面（不平者可在腰下垫棉垫） | 8分 | 缺一项扣4分 |  |
|  | 5. .腰椎棘突置于床中线外5cm处或腰椎棘突置于照射野边缘以内2cm处。下部胸椎和上部骶椎包括在片内。 | 8分 | 不符合要求全扣 |  |
|  | 6. 中心线对准髂嵴上缘3-5cm处，垂直于床面入射 | 8分 | 未作全扣 |  |
|  | 7. 根据摄影因素，选择合适曝光条件：80—90Kv、50—60mAs | 8分 | 不符合要求全扣 |  |
|  | 8. 曝光前，观察被检者体位，嘱被检者身体保持静止并深呼气屏气 | 5分 | 不符合要求全扣 |  |
|  | 9. 按手闸曝光，曝光期间观察毫安表指示或者观察曝光指示灯是否正常 | 6分 | 缺一项扣3分 |  |
|  | 10. 曝光结束注意记录摄影条件，将暗盒取出送入暗室冲洗 | 5分 | 不符合要求全扣 |  |
| 图像后处理及存储质量标准10分） | 1. 在暗室中将胶片进行显影处理，停显、漂洗后置定影槽，定影20～30min，水洗30min，干燥处理（口述即可）。 | 3分 | 根据情况酌情扣分 |  |
|  | 2.在CR影像读取系统计算机中录入被检者的基本信息后进入部位选择界面，点击被检体位所对应部位按钮，然后点击“OK"键，返回原界面。 | 2分 | 不符合要求全扣 |  |
|  | 3.用条码扫描器对IP盒的条码窗口进行扫描。将扫描后的IP盒插入扫描主机，读取已记录的影像信息。 | 1分 | 不符合要求全扣 |  |
|  | 4.通过计算机对已获取图像进行后处理。根据需要对处理后的图像进行裁切，并进行单幅或多幅排版显示。 | 2分 | 根据情况酌情扣分 |  |
|  | 5.确认存储、传输或打印照片。 | 1分 | 未作扣1分 |  |

主考老师　　　　　　考核时间

代号：  004        项目名称：  肝、胆、脾超声检查

班级　　　　　姓名　　　　　学号　　　     得分

| 项目总分 | 考核内容 | 分值 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准备质量标准（20分） | 1. 详细阅读申请单，核对病人信息，明确检查部位 | 6分 | 未作全扣 |  |
|  | 2. 询问患者检查前准备情况，与病人沟通言语通俗易懂、态度和蔼可亲 | 5分 | 未作全扣 |  |
|  | 3. 选择适当的探头及频率，调节仪器至最佳状态 | 5分 | 不符合要求扣5分 |  |
|  | 4、病人体位选择正确 | 4分 | 不符合要求扣4分 |  |
| 操作质量标准（60分） | 1. 充分暴露被检查部位，涂以适量超声耦合剂 | 6分 | 未作全扣 |  |
|  | 2. 按照解剖位置依次进行各个脏器断面扫查 | 4分 | 不符合要求 酌情扣分 |  |
|  | 3. 观察分析肝脏、胆囊声像图表现（口述） | 8分 | 未作全扣 |  |
|  | 4. 观察测量胆囊大小、门静脉主干内径 | 6分 | 未作全扣 不符合要求 酌情扣分 |  |
|  | 5. 观察分析脾脏声像图表现（口述） | 6分 | 未作全扣 |  |
|  | 6. 测量脾脏长度及厚度 | 4分 | 未作全扣 不符合要求 酌情扣分 |  |
|  | 7. 探头不可碰撞，手持探头灵活牢固 | 8分 | 不符合要求 酌情扣分 |  |
|  | 8. 正确使用超声探查的基本扫查手法 | 8分 | 不符合要求 酌情扣分 |  |
|  | 9. 根据检查部位的变换正确调整被检查者的体位 | 5分 | 不符合要求扣5分 |  |
|  | 10. 检查完毕冻结屏幕，将探头擦拭干净，放置于专用位置 | 5分 | 未作全扣 不符合要求扣5分 |  |
| 报告质量标准（20分） | 1.名号齐全、内容简洁 | 4分 | 不符合要求 酌情扣分 |  |
|  | 2.层次分明、重点突出 | 4分 | 不符合要求 酌情扣分 |  |
|  | 3.语言通畅、描述贴切 | 4分 | 不符合要求 酌情扣分 |  |
|  | 4.测绘易懂、简明准确 | 4分 | 不符合要求 酌情扣分 |  |
|  | 5.提示适当、鉴别诊断 | 4分 | 不符合要求 酌情扣分 |  |

代号：  005       项目名称： 双肾、输尿管、膀胱超声检查

班级　　　　　姓名　　　　　学号　　　     得分

| 项目总分 | 考核内容 | 分值 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准备质量标准（20分） | 1. 详细阅读申请单，核对病人信息，明确检查部位 | 6分 | 未作全扣 |  |
|  | 2. 询问患者检查前准备情况，与病人沟通言语通俗易懂、态度和蔼可亲 | 5分 | 未作全扣 |  |
|  | 3. 选择适当的探头及频率，调节仪器至最佳状态 | 5分 | 不符合要求扣5分 |  |
|  | 4、病人体位选择正确 | 4分 | 不符合要求扣4分 |  |
| 操作质量标准（60分） | 1. 充分暴露被检查部位，涂以适量超声耦合剂 | 6分 | 未作全扣 |  |
|  | 2. 按照解剖位置依次进行各个脏器断面扫查 | 4分 | 不符合要求 酌情扣分 |  |
|  | 3. 观察分析双肾声像图表现（口述） | 10分 | 未作全扣 |  |
|  | 4. 观察测量双肾大小、实质厚度 | 6分 | 未作全扣 不符合要求 酌情扣分 |  |
|  | 5. 观察分析输尿管、膀胱声像图表现（口述） | 10分 | 未作全扣 |  |
|  | 6. 探头不可碰撞，手持探头灵活牢固 | 6分 | 未作全扣 不符合要求 酌情扣分 |  |
|  | 7. 正确使用超声探查的基本扫查手法 | 8分 | 不符合要求 酌情扣分 |  |
|  | 8. 根据检查部位的变换正确调整被检查者的体位 | 5分 | 不符合要求 酌情扣分 |  |
|  | 9. 检查完毕冻结屏幕，将探头擦拭干净，放置于专用位置 | 5分 | 未作全扣 不符合要求扣5分 |  |
| 报告质量标准（20分） | 1.名号齐全、内容简洁 | 4分 | 不符合要求 酌情扣分 |  |
|  | 2.层次分明、重点突出 | 4分 | 不符合要求 酌情扣分 |  |
|  | 3.语言通畅、描述贴切 | 4分 | 不符合要求 酌情扣分 |  |
|  | 4.测绘易懂、简明准确 | 4分 | 不符合要求 酌情扣分 |  |
|  | 5.提示适当、鉴别诊断 | 4分 | 不符合要求 酌情扣分 |  |

主考老师　　　　　　考核时间

代号：  006       项目名称： 呼吸系统疾病诊断

班级　　　　　姓名　　　　　学号　　　     得分

男性，32岁。主诉：入院体检

材料：临床申请单，X线片，X线报告单   完成时间：10～15分钟

考核内容及评分标准：

| 项目总分 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准备质量 （25分） | 1.核对申请单与X片号是否一致 | 5分 | 未核对者扣5分 |  |
|  | 2.核对X片所检查部位与申请的部位，左右是否一致 | 5分 | 未核对者扣5分 |  |
|  | 3.了解临床资料和辅助检查资料 | 5分 | 未核对者扣5分 |  |
|  | 4.核对影像学检查技术条件是否符合诊断要求 | 5分 | 未口述者扣5分 |  |
|  | 5.正确填写病人姓名，性别，年龄，检查日期，片号 | 5分 | 缺一项扣1分 |  |
| 诊断标准 （45分） | 口述描述内容 ：①病变的部位 | 10分 | 根据情况酌情扣分 |  |
|  | ②病变的形态 | 10分 | 根据情况酌情扣分 |  |
|  | ③病变的大小 | 10分 | 根据情况酌情扣分 |  |
|  | ④病变的密度及间接的征象 | 15分 | 根据情况酌情扣分 |  |
| 结论 （30分） | 1．诊断结果 | 5分 | 诊断错误全扣 |  |
|  | 2.书写诊断报告书 | 20分 | 根据情况酌情扣分 |  |
|  | 3．签名 | 5分 | 未签名扣5分 |  |
| 教师评价 |  |  |  |  |

主考老师　　　　　　考核时间

代号：  007      项目名称： 骨关节系统疾病诊断

班级　　　　　姓名　　　　　学号　　　     得分

男性，65岁主诉：右膝关节被踢伤半小时。

材料：临床申请单，X线片，X线报告单   完成时间：10～15分钟

考核内容及评分标准：

| 项目总分 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准备质量 （25分） | 1.核对申请单与X片号是否一致 | 5分 | 未核对者扣5分 |  |
|  | 2.核对X片所检查部位与申请的部位，左右是否一致 | 5分 | 未核对者扣5分 |  |
|  | 3.了解临床资料和辅助检查资料 | 5分 | 未核对者扣5分 |  |
|  | 4.核对影像学检查技术条件是否符合诊断要求 | 5分 | 未口述者扣5分 |  |
|  | 5.正确填写病人姓名，性别，年龄，检查日期，片号 | 5分 | 缺一项扣1分 |  |
| 诊断标准 （45分） | 口述描述内容 ：①病变的部位 | 10分 | 根据情况酌情扣分 |  |
|  | ②病变的形态 | 10分 | 根据情况酌情扣分 |  |
|  | ③病变的密度及间接的征象 | 10分 | 根据情况酌情扣分 |  |
|  | ④描述关节间隙情况 | 15分 | 根据情况酌情扣分 |  |
| 结论 （30分） | 1．诊断结果 | 5分 | 诊断错误全扣 |  |
|  | 2.书写诊断报告书 | 20分 | 酌情扣分 |  |
|  | 3．签名 | 5分 | 未签名扣5分 |  |
| 教师评价 |  |  |  |  |

主考老师　　　　　　考核时间