医学检验技术专业毕业考核方案

医学技术系

2014年2月

医学检验技术专业实习毕业考核方案

一、考核目的

毕业考核是检验学生在校学习的终结性考核，学生通过在校的理论学习和临床实习，完成了培养大纲规定的学习内容。通过本次考核，对学生专业知识和技能掌握程度进行客观、公正评价。

二、考核对象

2014届普通专科医学检验技术专业应届毕业生，共计66人。随机抽签，分为5组。

三、考核时间

2014年4月19日下午

四、考核地点

三号教学楼北楼二楼临床检验实验室

五、考核方法

结合医学检验技术专业的具体情况，参照职业资格等级考试内容制定考核内容。考核内容分理论、技能两部分。理论考核内容以实习总结报告为主，字数不少于3000字。技能考核内容应为综合技能操作，拟定五个操作项目，考核时，学生抽取一项进行实际操作。考核老师按照操作项目考核评分标准逐一进行现场考评。

六、考核内容及评价标准

1.考核内容

毕业生实习总结报告占毕业考核总成绩20%，专业技能考核成绩占毕业考核总成绩80%。具体内容包括临床检验、血液学检验、生物化学检验、免疫学检验及输血技术等专业课程内容，共五个项目。技能考核项目安排详见下表。

| 序号 | 考核项目 | 考核地点 | 专业教师 | 附院专家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静脉采血、抗凝与分离血浆操作 | 血液检验室 | 赵景颇 | 一人 |
| 2 | 盐水法交叉配血实验 | 输血检验室 |  |  |
| 3 | 尿干化学及尿沉渣分析仪操作 | 检验仪器室 | 赵斐然 | 一人 |
| 4 | 血细胞分析仪操作 | 检验仪器室 | 王菲 | 一人 |
| 5 | 血液葡萄糖测定 | 生化检验室 |  |  |
|  | 答辩 | 临床检验 实验室 | 雷呈 |  |

2.评分标准

项目1 静脉采血、抗凝与分离血浆操作方法考核评分标准

班级　　　  　姓名　　 　　　学号　              得分

| 项目 | 项目总分 | 要求 | 标准评分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准 备 | 15 | 情绪稳定、精神饱满 工作衣穿戴整洁 备齐用物，放置合理 | 5 5 5 |  |  |
| 操作过程 | 70 | 试管的选择 扎压脉带部位、方法 消毒方法是否正确 静脉的选择和进针姿势 抗凝剂的选择是否正确 采血是否成功 离心沉淀分离血浆 | 10 10 10 10 10 10 10 |  |  |
| 操作后 | 10 | 安置病人合理 整理用物 | 5 5 |  |  |
| 熟练程度 | 5 | 操作熟练 | 5 |  |  |
| 总 计 | 100 |  |  |  |  |

主考老师　　　　考核时间

项目2   盐水法交叉配血试验考核评分标准

班级　　　  姓名　　 　　　学号　          得分

| 项目 | 项目总分 | 要求 | 标准评分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 素质要求 | 10 | 白大衣穿戴 准时进实训室 操作认真 | 3 3 4 |  |  |
| 备齐用物 | 10 | 生理盐水 一次性滴管 一次性试管 试剂盒 标记笔 | 2 2 2 2 2 |  |  |
| 交叉配血 | 30 | 试管注明主侧、次侧 主侧、次侧试管滴加成分 各管加液顺序及量均正确 | 10 10 10 |  |  |
| 离心沉淀 | 10 | 离心前平衡 离心时间和速度符合要求 | 5 5 |  |  |
| 结果判断 | 20 | 先观察试管有无溶血 正确混匀 显微镜观察判定正确 两管混匀后再离心 | 5 5 5 5 |  |  |
| 书写报告 | 20 | 格式正确 文字简练 表述合理 诊断正确 | 5 5 5 5 |  |  |
| 总得分 | 100 |  |  |  |  |

主考老师　　　　考核时间

项目3  尿干化学及尿沉渣分析仪操作方法考核评分标准

班级　　　 姓名　　 　　学号　        得分

| 项 目 | 项目总分 | 要 求 | 标准评分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 素质要求 | 10 | 工作衣穿戴整洁 准时进实训室 | 5 5 |  |  |
| 备齐用物 | 10 | 玻片 试管 显微镜 离心机 | 2 2 2 2 |  |  |
| 尿液采集 | 5 | 容器合格 标本量合格 标本无污染 | 1 2 2 |  |  |
| 仪器操作 | 60 | 操作认真 程序规范 无差错 结束后仪器处理 | 10 30 10 10 |  |  |
| 结果报告 | 15 | 正确报告测定项目、方法及结果 | 15 |  |  |
| 总得分 | 100 |  |  |  |  |

主考老师　　　　 考核时间

项目4  血细胞分析仪操作方法考核评分标准

班级　　　  　　姓名　　 　　　学号　          得分

| 项 目 | 项目总分 | 要 求 | 标准评分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准 备 | 10 | 情绪稳定、精神饱满 工作衣穿戴整洁 备齐用物，放置合理 | 3 3 4 |  |  |
| 操作过程 | 50 | 仪器开启正确 采血量适宜 测定前标本混匀 仪器测定方法正确 | 10 10 10 20 |  |  |
| 结果报告、分析 | 10 | 结果报告、分析正确 | 10 |  |  |
| 操作后 | 15 | 测定完毕后处理正确 | 15 |  |  |
| 熟练程度 | 15 | 操作熟练 | 15 |  |  |
| 总得分 | 100 |  |  |  |  |

主考老师　　　　考核时间

项目5  血糖（葡萄糖氧化酶法）检测操作标准

班级　　　　　姓名　　　　　学号　　　得分

| 项目 | 项目总分 | 要求 | 标准评分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 素质要求 | 10 | 白大衣穿戴 准时进实训室 操作认真 | 3 3 4 |  |  |
| 备齐用物 | 10 | 移液枪、刻度吸管、血糖测定试剂、血清、恒温水浴箱、分光光度计、一次性试管、比色皿、擦镜纸、小烧杯 | 2 3 2 3 |  |  |
| 移液仪器 操作 | 10 | ①移液枪正确、规范、熟练加液 ②刻度吸管正确、规范、熟练加液 | 5 5 |  |  |
| 分光光度计的规范化操作 | 40 | - 开机 - 波长设置 - 比色皿光面干洁 - 比色皿容量是容积的2/3 - 手拿粗面 - 试管编号、反应试管混匀、反应试管37℃水浴20分钟、空白管调零、正确记录At和As值、关机 - 试验结束后将比色皿溶液用洗瓶洗净并倒立于桌面 | 5 5 5 5 5 10 5 |  |  |
| 清场、洗手 | 10 | - 整理清场：试剂归位 - 整理清场：器材归位 - 实验台面清理 - 肥皂洗手 | 3 3 2 2 |  |  |
| 实验结果与分析 | 20 | 实验结果、正常参考值、评价自己的实验结果、血糖病理性升高临床意义、血糖病理性降低临床意义 | 5 5 10 |  |  |
| 总得分 | 100 |  |  |  |  |

主考老师　　　　考核时间